## Sheet1
DANH MỤC VTPT
STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến
1 | Băng keo chỉ thị nhiệt | Cuon | 2
2 | Bếp điện mặt phẳng tốt 1500W | Cai | 7
3 | Bình cầu 100ml | Cai | 5
4 | Bình cầu 250ml | Cai | 5
5 | Bình cầu 500ml | Cai | 5
6 | Bình chiết 100ml | Cai | 4
7 | Bình chiết 500ml | Cai | 4
8 | Bình chiết khóa nhựa 100ml | Cai | 2
9 | Bình chiết khóa nhựa 250ml | Cai | 2
10 | Bình chiết khóa nhựa 500ml | Cai | 2
11 | Bình định mức 10 ml | Cai | 50
12 | Bình định mức 100 ml | Cai | 260
13 | Bình định mức 1000mL | Cai | 46
14 | Bình định mức 10ml | Cai | 6
15 | Bình định mức 2 Lít | Cai | 3
16 | Bình định mức 200 ml | Cai | 10
17 | Bình định mức 2000ml | Cai | 2
18 | Bình định mức 200ml | Cai | 60
19 | Bình định mức 200ml nâu | Cai | 10
20 | Bình định mức 20ml | Cai | 50
21 | Bình định mức 250ml | Cai | 62
22 | Bình định mức 250ml nâu | Cai | 6
23 | Bình định mức 25ml | Cai | 60
24 | Bình định mức 500ml | Cai | 32
25 | Bình định mức 50ml | Cai | 220
26 | Bình định mức nâu 100ml | Cai | 18
27 | Bình định mức nâu 50ml | Cai | 18
28 | Bình đo tỉ trọng picnomet | hop | 5
29 | Bình hút ẩm không vòi 240mm | Cai | 10
30 | Bình hút ẩm không vòi F240mm TQ | Cai | 4
31 | Bình nón 250 mL | Cai | 10
32 | Bình nón 250ml nhám 29/32 nút mài | Cai | 2
33 | Bình nón 500 mL | Cai | 4
34 | Bình tam giác 100ml có nút | Cai | 50
35 | Bình tam giác 100mL có nút nhám 29/32 Biohall | Cai | 6
36 | Bình tam giác 250ml có nút | Cai | 30
37 | Bình tam giác 250mL nhám 24/29 có nút | Cai | 12
38 | Bình tam giác miệng rộng 250mL Biohall | Cai | 10
39 | Bình tia 500ml | Cai | 10
40 | Bình tia nhựa 500mL | Cai | 31
41 | Bình tia nhựa autolavable 500mL PP 2405-0500 Mỹ | Cai | 2
42 | Bình triển khai sắc ký 15x24 | Cai | 2
43 | Bộ bảo trì Acquity Pda/Tuv code: 201000281 | Cai | 2
44 | Bộ bảo vệ cột - GL- Cart Cartridge 10/PK Inertsustain C18 5µm, C/N: 5020 - 20145 | Bộ | 8
45 | Bộ bảo vệ cột - GL- Cart Cartridge Column InertSustain C18 5um, C/N: 5020 - 20245 | Bộ | 2
46 | Bộ bảo vệ cột - GL-cart, cartridges (4.6x5mm), 10pcs, InertSustain C8 5um, C/N: 5020 - 16122 | Bộ | 3
47 | Bộ bảo vệ cột - Guard column Holder for GL-Cart (MULTI Type), C/N: 5020 - 08710 | Bộ | 7
48 | Bộ bảo vệ cột Chiralcel ® OJ-RH (10 x 4.6 mm, 5 µm) (x 3), C/N: 17711 | Cai | 7
49 | Bộ chân giá lớn | Bộ | 4
50 | Bộ chia mạng 8 port | Cai | 2
51 | Bộ chiết Soxhlet(Bộ chiết soxhlet Biohall Germany(xuất xứ ấn) "250 ML ( Extractor 250ml+ flask 500ml+sinh hàn bóng)(không có bao gồm kẹp,khó đôi ,dây nhựa & bếp điện từ) | Bộ | 1
52 | Bộ chưng cất Arsen thủy tinh Đức gia công | Bộ | 2
53 | Bộ gắn tiền cột Manu-Cart NT Cartridge | Cai | 1
54 | Bộ gắn tiền cột Manu-Cart NT Cartridge 1.51486.0001 | Bộ | 1
55 | Bộ lọc chân không, Code: 167120.31 | Bộ | 1
56 | Bộ lọc Máy lọc nước uống | Cai | 4
57 | Bơm tiêm nhựa 3ml | hop | 4
58 | Bóng đèn cực tím Lamp, L6585-02 (228-34016-02) | Cai | 10
59 | Bóng đèn Halogen NA55917 (062-65005) | Cai | 4
60 | Bóng đèn halogen W Lamp, SPD-M40 (228-73309) | Cai | 2
61 | Bóng đèn tia cực tím LAMP, L14578 (228-63621) | Cai | 10
62 | Bóng đèn tia cực tím LAMP, L14578-01 (228-63621-01) | Cai | 12
63 | Bóng đèn tia cực tím LAMP, L14578-02 (228-63621-02) | Cai | 4
64 | Bóng HNS 30W | Cai | 2
65 | Brette cho điện cực Ag Máy chuẩn độ điện thế | Cai | 1
66 | Buret 25 mL(khóa nhựa ) vạch chia 0.05ml | Cai
67 | Bút vẽ vải chuyên dụng | Cai | 5
68 | Ca nhựa (Cốc nhựa có quai) 3 lít | Cai | 2
69 | Ca nhựa (Cốc nhựa có quai) 5 lít | Cai | 2
70 | Ca nhựa (Cốc nhựa có quai) 5 Lít | Cai | 4
71 | Ca nhựa 1 Lít Vitlab | Cai | 3
72 | Ca nhựa 2 Lít Vitlab | Cai | 3
73 | Ca nhựa 5 Lít Vitlab | Cai | 1
74 | Ca nhựa có quai 250ml | ống | 2
75 | Ca nhựa có quai 500ml | Cai | 3
76 | Cá từ 2cm | Cai | 45
77 | Cá từ 3cm Isolab | Cai | 45
78 | Cá từ 4cm Isolab | Cai | 17
79 | Cá từ 5cm | Cai | 5
80 | Cá từ 5cm Dinlab Đức | Cai | 20
81 | Cảm biến van áp thấp (PCB Assy, V Sensor) -228- 43430-41 | Cai | 2
82 | Căn mẫu 3mm | Cai | 2
83 | Can nhựa 5 Lít VN | Cai | 2
84 | Can nhựa vuông dày 10 Lít | Cai | 140
85 | Cáp trục Z | Cai | 1
86 | Card mạng TPLink | Cai | 4
87 | Chai nắp vặn (Chai nắp xanh) 100ml TQ | Cai | 80
88 | Chai nắp vặn (Chai nắp xanh) 250ml TQ | Cai | 30
89 | Chai nắp vặn (Chai nắp xanh) 500ml TQ | Cai | 10
90 | Chai nắp vặn 1 Lít Isolab | Cai | 16
91 | Chai nắp vặn 250ml Isolab | Cai | 12
92 | Chai nắp vặn xanh 100mL Duran | Cai | 10
93 | Chai nắp vặn xanh 250mL Duran | Cai | 5
94 | Chai nắp xanh (Chai nắp vặn) 1 Lít Duran | Cai | 20
95 | Chai nắp xanh (Chai nắp vặn) 1 Lít Isolab | Cai | 26
96 | Chai nắp xanh (Chai nắp vặn) 2 Lít Duran | Cai | 20
97 | Chai nắp xanh (Chai nắp vặn) 2 Lít Isolab | Cai | 4
98 | Chai nắp xanh (Chai nắp vặn) 500mL Isolab | Cai | 8
99 | Chai nắp xanh 1 lít Duran | Cai | 10
100 | Chai nắp xanh 250mL TQ | Cai | 10
101 | Chai nắp xanh 500ml | Cai | 5
102 | Chai nắp xanh 500ml Duran | Cai | 5
103 | Chai nắp xanh 500mL TQ | Cai | 5
104 | Chai nâu 20ml | hop | 1
105 | Chai nâu 20ml LBSV020A | hop | 4
106 | Chai nâu 2ml LBSV022V | hop | 28
107 | Chai nâu 40ml | hop | 1
108 | Chai nâu 40ml LBSV040A | hop | 6
109 | Chai nâu 4ml LBSV004A | hop | 4
110 | Chai nhỏ giọt nâu 50mL Assistent Đức | Cai | 10
111 | Chai nhỏ giọt nâu 50mL Đức | Cai | 10
112 | Chai nhựa đục 1 lit | Cai | 5
113 | Chai thủy tinh 4 ml nâu 15*45mm - | hop | 1
114 | Chai thủy tinh 40ml màu nâu đáy bằng 95 x 27.5mm | hop | 1
115 | Chai trắng 20ml LBSV020C | hop | 4
116 | Chai trắng 2ml LBSV022C | hop | 53
117 | Chai trắng 40ml LBSV040C | hop | 2
118 | Chén sứ có nắp 50mL TQ | Cai | 50
119 | Chổi rửa BĐM lớn | Cai | 20
120 | Chổi rửa dụng cụ | Cai | 10
121 | Chromatography column about 20 mm in internal diameter(Cột sằc ký có nhám.xốp khóa F20 x20 cm) | Cai | 2
122 | Cọ lông mềm ngang 3cm | Cai | 2
123 | Cọ rửa ống nghiệm lông mềm 25cm VN | Cai | 30
124 | Cốc cao thành: 130mmx400ml | Cai | 20
125 | Cốc thấp thành 250ml | Cai | 20
126 | Cốc thấp thành 25ml | Cai | 20
127 | Cốc thấp thành 50ml | Cai | 20
128 | Cốc thấp thành 600ml | Cai | 18
129 | Cốc thủy tinh (Cốc đốt) 1000ml Isolab | Cai | 20
130 | Cốc thủy tinh (Cốc đốt) 100mL Duran | Cai | 32
131 | Cốc thủy tinh (Cốc đốt) 250ml Isolab | Cai | 40
132 | Cốc thủy tinh (Cốc đốt) 25mL Biohall | Cai | 20
133 | Cốc thủy tinh (Cốc đốt) 50mL Duran | Cai | 30
134 | Cốc thủy tinh (Cốc đốt) 600mL Duran | Cai | 18
135 | Cốc thủy tinh (Cốc đốt) có quai 500mL TQ | Cai | 24
136 | Cốc thủy tinh 1 Lít Isolab | Cai | 5
137 | Cốc thủy tinh 100mL Duran | Cai | 20
138 | Cốc thủy tinh 2 Lít Isolab | Cai | 10
139 | Cốc thủy tinh 2000 ml | Cai | 2
140 | Cốc thủy tinh 250mL Duran | Cai | 5
141 | Cốc thủy tinh 25mL Biohall | Cai | 5
142 | Cốc thủy tinh 5 Lít TQ | Cai | 2
143 | Cốc thủy tinh 50mL Duran | Cai | 5
144 | Cốc thủy tinh 600ml | Cai | 5
145 | Cối chày sứ F160mm TQ | Bộ | 12
146 | Cối chày sứ F175mm Jipo | Cai | 2
147 | Cột Inertsil ODS (300x4,6mm, 10µm) | Cai | 1
148 | Cột Inertsil ODS-3 (125x4,6mm, 4µm) | Cai | 2
149 | Cột Lichrocar 4-4 Purospher 1.50250.0001 | Cai | 1
150 | Cột Lichrocart 150 - 4,6 Purospher 1.50031.0001 | Cai | 3
151 | Cột Lichrocart 250 - 4,6 Purospher 1.50032.0001 | Cai | 6
152 | Cột Lichrocart 250 - 4,6 Purospher 1.50248.0001 | hop | 4
153 | Cột lọc - máy lọc siêu sạch | Cai | 1
154 | Cột lọc nước siêu sạch Millipak Express 20 Filter, Code: MPGP02001 | Cai | 2
155 | Cột lọc nước siêu tinh khiết SYNERGYPAK 1 (Code: SYPK0S1A1) | hop | 2
156 | Cột phân tích Shim-pack XR-ODSⅡ (2.2 um, 3.0 mm I.D. x 100 mm) | Cai | 1
157 | Cột Phân Tích Symmetry C18 Column,100A,5um,3.9 mm x 150mm, 1/Pk, Code: WAT046980 | Cai | 3
158 | Cột Phân Tích Xterra Shield RP18 Column, 125A, 5um, 4.6 Mm X 250 Mm, 1/Pk, Code:186000496 | Cai | 1
159 | Cột Purospher Star C18 (100x4,6mm, 5µm) | Cai | 3
160 | Cột Purospher STAR RP-18e (250 mm ´ 4,6 mm, 5 mm) | Cai | 2
161 | Cột Purospher® STAR RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART® 150-4.6 1.50358.0001 | Cai | 17
162 | Cột Purospher® STAR RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART® 250-4.6 1.50359.0001 | Cai | 12
163 | Cột sắc ký (BETASIL PHENYL 5UM 250X4.6MM) | hop | 1
164 | Cột sắc ký C18 (3.5µm x 4.6mm x 50mm) | Cai | 1
165 | Cột sắc ký Chiralcel ® OJ-RH (150 x 4.6 mm, 5 µm), C/N: 17724 | hop | 1
166 | Cột sắc ký Chiralcel OD-H (250 x 4.6 mm, 5 µm), C/N: 14325 | Cai | 1
167 | Cột sắc ký Chiralcel OJ (250 x 4.6 mm, 10 µm), C/N: 17025 | Cai | 1
168 | Cột sắc ký Chiralpark AD-H (250 x 4.6 mm, 5 µm), C/N: 19325 | Cai | 1
169 | Cột sắc ký Chiralpark IF-3 (250 x 4.6 mm, 3 µm), C/N: 86525 | Cai | 1
170 | Cột sắc ký dùng cho máy sắc ký Discovery® Cyano HPLC Column 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, mã hàng: 59357-U | Cai | 1
171 | Cột sắc ký InertSil ODS-3V (250 x 4.6 mm, 5 µm), C/N: 5020-01802 | Cai | 1
172 | Cột sắc ký Inertsil ODS-4 (250 x 4.6 mm, 3 µm), C/N: 5020-04046 | Cai | 3
173 | Cột sắc ký InertSustain AQ-C18 (250 x 4.6 mm, 5 µm), C/N: 5020-89731 | Cai | 3
174 | Cột sắc ký InertSustain C18 (100 x 3.0 mm, 3 µm), C/N: 5020-07424 | Cai | 1
175 | Cột sắc ký Inertsustain C18 (150 mm x 4,6 mm, 5 µm), code: 5020-07345 | Cai | 8
176 | Cột sắc ký InertSustain C18 (150 x 3.9 mm, 5 µm), C/N: 5020-87030 | Cai | 2
177 | Cột sắc ký InertSustain C18 (150 x 4.6 mm, 3 µm), C/N: 5020-07445 | Cai | 3
178 | Cột sắc ký Kinetex 5um C18 100A LC Column 150 x 4.6mm | Cai | 1
179 | Cột sắc ký Kinetex® C18 100 Å (150 x 4.6 mm, 2.6 µm), C/N: KH0-8555 | Cai | 4
180 | Cột sắc ký Kinetex® C18 100 Å (50 x 4.6 mm, 2.6 µm), C/N: 00B-4462-E0 | Cai | 2
181 | Cột sắc ký Kinetex® C8 100 Å (150 x 4.6 mm, 2.6 µm), C/N: 00F-4497-E0 | Cai | 1
182 | Cột sắc ký Kromasil 100-5-C18 (250 x 4.6 mm, 5 µm), C/N: M05CLA25 | Cai | 2
183 | Cột sắc ký L-column ODS (150 x 4.6 mm, 5 µm), C/N: CILC622070 | hop | 2
184 | Cột sắc ký lỏng - 30713 CHIRALPAK AGP 5µm x 4mm x 100mm, C/N: 30713 | Cai | 3
185 | Cột sắc ký lỏng - Carbosep 87P 100 column. Cat No: CHO-99-9866 | Cai | 1
186 | Cột sắc ký lỏng - Inertsil C4 5µm x 4.6mm x 250mm, C/N: 5020-01428 | Cai | 1
187 | Cột sắc ký lỏng - Inertsil C8 150mm x 4.0mm x 5µm, C/N: 5020 - 01223 | Cai | 2
188 | Cột sắc ký lỏng - Inertsil NH2 250mm x 4.6mm x 5µm, C/N: 5020 - 05546 | Cai | 1
189 | Cột sắc ký lỏng - Inertsil ODS-3 150mm x 4.0mm x 3µm, C/N: 5020 - 04435 | Cai | 1
190 | Cột sắc ký lỏng - InertSustain C18 100mm x 4.6mm x 3µm, C/N: 5020-07444 | Cai | 9
191 | Cột sắc ký lỏng - InertSustain C18 150mm x 4.6mm x 3.5µm, C/N: 5020 - 89996 | Cai | 1
192 | Cột sắc ký lỏng - InertSustain C18 250mm x 4.0mm x 5µm, C/N: 5020 - 07336 | Cai | 4
193 | Cột sắc ký lỏng - InertSustain C18 250mm x 4.6mm x 10µm, C/N: 5020-90624 | Cai | 1
194 | Cột sắc ký lỏng - InertSustain C18 250mm x 4.6mm x 5µm, C/N: 5020 - 07346 | Cai | 16
195 | Cột sắc ký lỏng - InertSustain C8 100mm x 4.6mm x 3.5um, C/N: 5020- | Cai | 1
196 | Cột sắc ký lỏng - InertSustain C8 125mm x 4.0mm x 5µm, C/N: 5020 - 16853 | Cai | 4
197 | Cột sắc ký lỏng - InertSustain C8 150mm x 3.9mm x 5µm, C/N: 5020 - 87028 | Cai | 5
198 | Cột sắc ký lỏng - InertSustain C8 150mm x 4.6mm x 5µm, C/N: 5020 - 16027 | Cai | 4
199 | Cột sắc ký lỏng - InertSustain C8 250mm x 4.6mm x 3µm, C/N: 5020 - 16158 | Cai | 4
200 | Cột sắc ký lỏng - InertSustain C8 250mm x 4.6mm x 5µm, C/N: 5020 - 16028 | Cai | 10
201 | Cột sắc ký lỏng - InertSustain Phenyl 150mm x 4.6mm x 5µm, C/N: 5020 - 16327 | Cai | 3
202 | Cột sắc ký lỏng - InertSustain Phenyl 250mm x4.6mm x 5µm, C/N: 5020 - 16328 | Cai | 4
203 | Cột sắc ký lỏng - InertSustain Phenyl 5µm x 4.0mm x 250mm, C/N: 5020-16321 | Cai | 1
204 | Cột sắc ký lỏng - InertSustain Phenylhexyl 3µm 4.6 x100mm. Cat No:5020-89148 | Cai | 1
205 | Cột sắc ký lỏng - IntertSustain C18 150mm x 4.0mm x 5µm, C/N: 5020 - 07335 | Cai | 1
206 | Cột sắc ký lỏng - IntertSustain C8 150mm x 4.0mm x 5µm, C/N: 5020 - 16020 | Cai | 5
207 | Cột sắc ký lỏng - IntertSustain CYANO 250mm x 4.6mm x 5µm, C/N: 5020 - 89277 | Cai | 2
208 | Cột sắc ký lỏng - Kromasil 100-3.5µm-C18 4.6mm x 100 mm, C/N: MH3CLA10 | Cai | 2
209 | Cột sắc ký lỏng - YMC-Pack ODS-A 250mm x 4.6mm x 5µm, C/N: AA12S05-2546WT (NL Dabigatran Etexilate Mesylate) | Cai | 2
210 | Cột sắc ký lỏng- InertSustain C18 150mm x 4.6mmx 5µm, C/N:5020-07345 | Cai | 2
211 | Cột sắc ký lỏng Lichrocart 125-4 Purospher Star RP- 18 endcapped 5µm. Mã hàng: 1502510001 | Cai | 2
212 | Cột sắc ký lỏng Lichrocart 250-4 Purospher Star RP- 18 endcapped 5µm. Mã hàng: 1502520001 | Cai | 4
213 | Cột Sắc Ký Lỏng Xbridge BEH C18 Column, 130A,5um, 4.6 Mm x 250 Mm, 1/Pk, Code: 186003117 | Cai | 1
214 | Cột sắc ký Poroshell 120 EC-C18 (150 x 4.6 mm, 2.7 µm), C/N: 693975-902 | hop | 1
215 | Cột sắc ký Purospher STAR NH2 (250 x 4.0 mm, 5 µm), C/N: 1502450001 | Cai | 1
216 | Cột sắc ký Purospher STAR RP-18e (125 x 4.0 mm, 3 µm), C/N: 1504310001 | Cai | 2
217 | Cột sắc ký Purospher STAR RP-8e (125 x 4.0 mm, 5 µm), C/N: 1502710001 | Cai | 1
218 | Cột sắc ký Purospher STAR RP-8e (250 x 4.0 mm, 5 µm), C/N: 1502720001 | Cai | 2
219 | Cột sắc ký Rx-C8 Analytical HPLC Column 4.6 x 250mm | Cai | 2
220 | Cột sắc ký Sequant® ZIC®-HILIC (150 x 4.6 mm, 5 µm), C/N: 1504550001 | hop | 1
221 | Cột sắc ký Sunfire C18 (150 x 4.6 mm, 3.5 µm), C/N: 186002554 | Cai | 1
222 | Cột sắc ký Symmetry® C8 (150 x 3.9 mm, 5 µm), WAT046970 | Cai | 2
223 | Cột sắc ký Ultron ES-OVM (150 x 4.6 mm, 5 µm), C/N: 702111651 | hop | 1
224 | Cột sắc ký Xbridge C18 5um 4.6x150mm, Code: 186003116 (NL Dabigatran Etexilate Mesylate) | Cai | 1
225 | Cột Sắc Ký Xselect Hss T3 Column, 100A, 3.5 Um, 4.6 Mm X 150 Mm, 1/Pk, Code: 186004786 | Cai | 1
226 | Cột Sắc Ký Xterra Rp18 Column 3.5um 4.6x250mm, Code: 186001472 | Cai | 1
227 | Cột sắc ký YMC-Pack ODS-AM (150 mm x 4.6 mm, 5 µm), C/N: AM12S05-1546WT | Cai | 1
228 | Cột sắc ký YMC-pack TMS (250 x 4.6 mm, 5 µm, 12 nm), C/N: TM12S05-2546WT | Cai | 1
229 | Cryotube 2mL Biologix gói 50 cái | Goi | 12
230 | Cryotube trữ lạnh 2mL nắp đỏ gói 25 cái Biologix | Goi | 10
231 | Cuvet (UV) (1 cặp) | Cai | 2
232 | D2-Lamp DAD, MWD and VWD code: 6074.1110 | Cai | 1
233 | Dao xay khô máy ST Philips | Cai | 20
234 | Đầu col 1mL (Đầu col xanh 100-1000µl) Ý gói 500 cái | Goi | 6
235 | Đầu lọc máy độ hòa tan 14 cốc | Cai | 1
236 | Đầu lọc SFCA013045NA | hop | 32
237 | Đầu lọc SFCA025045NA | hop | 23
238 | Đầu lọc SFNY013045NA | hop | 51
239 | Đầu lọc SFNY025045NA | hop | 25
240 | Dây cáp cho máy đo pH | Cai | 1
241 | Dây cáp cho trục Z (Assy FFC z-z ) Mã số: 228-55727-41 | Cai | 6
242 | Đế sạc cho máy Raman cầm tay | Cai | 1
243 | DEGASSING UNIT cho HPLC 2030 + 2050 | Cai | 1
244 | Đèn 1900 D2 | Cai | 1
245 | Đèn 1900 W | Cai | 2
246 | Đèn busen TQ | Cai | 1
247 | Đèn cồn inox 200ml TQ | Cai | 2
248 | Đèn cực tím Lamp, L6585 (228-34016) | Cai | 6
249 | Đèn D2 máy UV (062-65055-05) | Cai | 1
250 | Đèn Hg cho máy Quang Phổ Huỳnh Quang | Cai | 1
251 | Đèn LC – 2030 – 2050 PDA – D2 | Cai | 1
252 | Đèn LC – 2030 – 2050 UV | Cai | 1
253 | Đèn Photooxidation UV Lamp, Code: ZLUVWPM01_Merck | Cai | 2
254 | Đèn UV 254 + UV 365 của Đèn soi bản mỏng | Cai | 1
255 | Đèn UV passbox | Cai | 1
256 | Đĩa petri 15x100mm Dinlab | Cai | 200
257 | Đĩa petri nhựa F9cm VN thùng 500 cái | thung | 46
258 | Đĩa RODAC, 60x15mm, PS tiệt trùng, 500c/thùng | thung | 2
259 | Đĩa RODAC, 60x15mm, tiệt trùng, 500c/thùng (10061) | thung | 34
260 | Điện cực máy đo pH | Cai | 2
261 | Điện cực máy pH (Hóa lý) | Cai | 1
262 | Điện cực môi trường khan (6.0229.100) | Cai | 1
263 | Đồng hồ bấm giây | Cai | 2
264 | Đũa thủy tinh 15cm | Cai | 5
265 | Đũa thủy tinh 30cm | Cai | 36
266 | Đũa thủy tinh 40cm | Cai | 4
267 | Đũa thủy tinh 50cm | Cai | 4
268 | giá để ống hút | Cai | 2
269 | Giá đỡ tiền cột dòng LiChroCART®- cartridge holder for LiChroCART® 2,3,4,4.6 mm i.d. HPLC cartridges | Cai | 1
270 | Giá ống nghiệm dây inox F16 | Cai | 10
271 | Giá ống nghiệm dây inox F25 gia công VN | Cai | 10
272 | Giá ống nghiệm F20 | Cai | 5
273 | Giá ống nghiệm nhựa F18 Isolab | Cai | 12
274 | Giá ống nghiệm nhựa F20 Isolab | Cai | 6
275 | Giá ống nghiệm nhựa F20cm TQ | Cai | 4
276 | Giá úp chai bi | Cai | 4
277 | Giấy cân 75x75mm TQ | hop | 20
278 | Giấy đo pH TQ | Xap | 33
279 | Giấy in nhiệt máy chuẩn độ điện thế | Cai | 2
280 | Giấy lọc 60 x 60 TQ | to | 6550
281 | Giấy lọc định tính F11cm TQ | hop | 203
282 | Giấy lọc định tính số 1 F110 Whatman | hop | 20
283 | Giấy parafilm Mỹ | Cuon | 24
284 | Hộp trữ mẫu 100 vị trí Biologix | Cai | 2
285 | Hộp trữ mẫu 81 ô | Cai | 4
286 | Inertsil ODS-3 (10mm) (3.9 x 300 mm) | Cai | 1
287 | InertSustain AQ-C18 (5mm) (4.6 x 250 mm) | Cai | 1
288 | InertSustain Phenyl (5mm) (4.0 x 250 mm) | Cai | 1
289 | Kềm cắt kẽm | Cai | 3
290 | Kéo y tế 16,5com | cây
291 | Kẹp bình cầu VN | Cai | 2
292 | Kẹp ống nghiệm bằng gỗ TQ | Cai | 2
293 | Khay inox 32x22 | Cai | 4
294 | Khóa đôi mạ TQ | Cai | 10
295 | Khóa mạ TQ | Cai | 5
296 | Kiềm cắt nhựa | cây | 1
297 | Kit ACQUITY Col. In-Line Filter | Cai | 1
298 | KIT, FRIT AND NUT, 0.2UM, 2.1MM, PKG 5 | Cai | 1
299 | Kjeldahl Flask 300 mL | Cai | 2
300 | License phần mềm Labsolutions DB (UV + PDA Detector) | Cai | 1
301 | Lọc cuối hệ thống máy lọc nước siêu sạch | Cai | 1
302 | Lọc Hepa máy hút bui Electrolux | Cai | 2
303 | Lọc RC 206 | Cai | 10
304 | Lọc Zero Kanomax | Cai | 1
305 | Ly xay khô máy xay sinh tố Philips | Cai | 18
306 | Male nut (228-18565-84) (pack 5 cái) | Cai | 4
307 | Màng Diaphragm 2030 2050 | Cai | 1
308 | Màng lọc CA 13mm, 0.45 µm – Membran solution | hop | 15
309 | Màng lọc CA 25mm, 0.22um - ALWSCI | hop | 10
310 | Màng lọc CA 25mm, 0.45um - ALWSCI | hop | 60
311 | Màng lọc CA 47mm, 0.2µm – Sartorius (11106-47N) | hop | 3
312 | Màng lọc CA 47mm, 0.45µm – Sartorius (11106-47N) | hop | 21
313 | Màng lọc Cellulose nitrate 47mm, 0.2µm (11407--47----ACN) | hop | 14
314 | Màng lọc dung môi RC 47mm, 0.2µm – Sartorius (18407--47----N) | hop | 9
315 | Màng lọc dung môi RC 47mm, 0.45µm – Sartorius (18406--47----N) | hop | 18
316 | Màng lọc GF4AS | Cai | 1
317 | Màng lọc GF4BE cho tủ hút | Cai | 3
318 | Màng lọc GF4BE+ | Cai | 1
319 | Màng lọc nylon 13mm, 0.45 µm – Membran solution | hop | 36
320 | Màng lọc NYLON 25mm, 0.22um - ALWSCI | hop | 5
321 | Màng lọc NYLON 25mm, 0.45um - ALWSCI | hop | 10
322 | Màng Lọc Plastic Filter Holder 13mm (5 cái/hộp) 4317_PALL | hop | 5
323 | Màng lọc PTFE 13mm, 0.45um thân nước (Hydrophilic) - ALWSCI | hop | 5
324 | Màng lọc PTFE 25mm, 0.22um kị nước (Hydrophobic) - ALWSCI | hop | 5
325 | Màng lọc PTFE 25mm, 0.22um thân nước (Hydrophilic) - ALWSCI | hop | 10
326 | Màng lọc PTFE 25mm, 0.45um kị nước (Hydrophobic) - ALWSCI | hop | 5
327 | Màng lọc PTFE 25mm, 0.45um thân nước (Hydrophilic) - ALWSCI | Cai | 60
328 | Màng lọc PVDF 25mm, 0.22um - ALWSCI | hop | 5
329 | Màng lọc PVDF 25mm, 0.45um - ALWSCI | hop | 5
330 | Màng lọc Sartorius đk 0,22 | hop | 4
331 | Mặt kính đồng hồ F10cm Dinlab | Cai | 10
332 | Mặt nạ NP305 | Cai | 5
333 | Mặt nạ NP305 Đài Loan | Cai | 2
334 | Miếng đệm ( GASKET,-03 2PC) Mã số: 228-35097-96 | miếng | 1
335 | Mực in cho máy IR | Cai | 6
336 | Muỗng inox 30cm 2 đầu VN | Cai | 22
337 | Muỗng microspoon 180mm Isolab | Cai | 2
338 | Nắp vặn chai 2ml LBSV102CSS | Goi | 20
339 | Nắp vặn chai 2ml LBSV222CSS | Goi | 46
340 | Nắp vặn đen LBSV040CSS | Goi | 16
341 | Nắp vặn kín chai 2ml LBSV502CSS | Goi | 36
342 | Nắp vặn kín chai 4ml LBSV104CSS | Goi | 4
343 | Nặp vặn kín ĐEN 24-400 septa Silicone/PTFE dày 1.5mm | hop | 1
344 | Nắp vặn kín đen đệm ptfe/silicon | hop | 2
345 | Nắp vặn trắng kín 24-400, septa PTFE/ White silicone | bịch | 2
346 | Needle | Cai | 1
347 | Ống chấm sắc ký 10ul | hop | 1
348 | Ống chấm sắc ký 1ul | hop | 1
349 | Ống chấm sắc ký 5ul | hop | 1
350 | Ống dẫn bơm nhu động máy ĐHT 14 cốc | Cai | 1
351 | Ống dây thép không rỉ ( SUS Pipe 0.1mm ID X 600mm) Mã số : 228-53184-91 | Cai | 1
352 | Ống đong nhựa 2 Lít TQ | Cai | 4
353 | Ống đong thủy tinh 1000 ml | Cai | 2
354 | Ống đong thủy tinh 1000ml - Glassco | Cai | 12
355 | Ống đong thủy tinh 100ml - Biohall | Cai | 21
356 | Ống đong thủy tinh 100mL Glassco | Cai | 2
357 | Ống đong thủy tinh 250mL Biohall | Cai | 11
358 | Ống đong thủy tinh 25ml - Glassco | Cai | 7
359 | Ống đong thủy tinh 50ml - Glassco | Cai | 25
360 | Ống hút chính xác 10ml -1 vạch Isolab | Cai | 5
361 | Ống hút chính xác 1ml -1 vạch | Cai | 10
362 | Ống hút chính xác 3ml -1 vạch Isolab | Cai | 2
363 | Ống hút chính xác 4ml -1 vạch | Cai | 2
364 | Ống hút chính xác 5ml -1 vạch Isolab | Cai | 5
365 | Ống hút thẳng 0.2ml | Cai | 4
366 | Ống ly tâm nhựa 15ml - Isolab | Cai | 110
367 | Ống mao quản 2ul | Cai | 5
368 | Ống mao quản 5ul | ống | 5
369 | Ống nghiệm 16x100mm có nắp | Cai | 170
370 | Ống nghiệm 16x100mm không nắp | Cai | 650
371 | ống nghiệm 16x160mm | Cai | 50
372 | Ống nghiệm 18x180 không nắp | Cai | 380
373 | Ống nghiệm 18x180mm không nút | Cai | 30
374 | Ống nghiệm có nắp vặn đen 16 x 160 | Cai | 20
375 | Ống nghiệm không nút 18x180mm boro Isolab | Cai | 50
376 | Ống nghiệm ly tâm nhựa 15mL không tiệt trùng TQ | Cai | 50
377 | Ống nghiệm thủy tinh 25 x 200mm | Cai | 20
378 | Ống nhỏ giọt nhựa 1mL | Cai | 500
379 | Ống nhỏ giọt thủy tinh | Cai | 30
380 | Ống nối bằng nhựa, C/N : 6010 - 49201 | Cai | 1
381 | Ống nước (đường kính trong: 12,5cm_đường kính ngoài 15mm) | m | 20
382 | Ống sinh hàn thẳng 40cm đầu trên đường kính ngoài F22 dài 85mm đầu dưới F10 dài 80mm thủy tinh Đức gia công | Cai | 2
383 | Peek double ended ferrules (Gói 10 cái) | Cai | 2
384 | Phễu lọc pha động Rocker 300 ml | Cai | 2
385 | Phễu thủy tinh 6cm | Cai | 132
386 | Phễu thủy tinh 7,5cm | Cai | 15
387 | Phin lọc RC206 | Cai | 2
388 | Pin cho máy quang phổ Raman cẩm tay | Cai | 1
389 | Pin logger | Cai | 6
390 | Pipet bầu 10ml 1v | Cai | 13
391 | Pipet bầu 10ml 2v | Cai | 11
392 | Pipet bầu 1ml 1v | Cai | 19
393 | Pipet bầu 1mL 2 vạch | Cai | 25
394 | Pipet bầu 2mL 1 vạch | Cai | 27
395 | Pipet bầu 2mL 2 vạch | Cai | 21
396 | pipet bầu 3ml 1v | Cai | 9
397 | Pipet bầu 3ml 2v | Cai | 11
398 | Pipet bầu 4ml 1v | Cai | 5
399 | Pipet bầu 4ml 2v | Cai | 9
400 | Pipet bầu 5mL 1 vạch | Cai | 26
401 | Pipet bầu 5ml 2v | Cai | 19
402 | Pipet bầu 7ml 1v | Cai | 2
403 | Pipet chính xác 10ml ( 2 vạch) | Cai | 5
404 | Pipet chính xác 1ml ( 2 vạch thẳng) | Cai | 10
405 | Pipet chính xác 2ml ( 2 vạch) | Cai | 6
406 | Pipet chính xác 3ml ( 2 vạch) | Cai | 2
407 | Pipet chính xác 4ml ( 2 vạch) | Cai | 2
408 | Pipet chính xác 5ml ( 2 vạch) | Cai | 5
409 | Pipet pasteur nhựa 5mL | Cai | 100
410 | Pipet thẳng 10mL vạch nâu Wertlab | Cai | 20
411 | Pipet thẳng 5mL vạch nâu Wertlab | Cai | 20
412 | Pipet thẳng chia vạch 5mL | Cai | 5
413 | Pipet thẳng chia vạch nâu 10mL | Cai | 84
414 | Pipet thẳng chia vạch nâu 25mL | Cai | 48
415 | Pipet thẳng chia vạch nâu 5mL | Cai | 4
416 | Pipet thẳng chia vạch10mL | Cai | 5
417 | Pipet thẳng vạch 1ml | Cai | 10
418 | Pipet thẳng vạch 2ml | Cai | 3
419 | Pipet thẳng vạch nâu 1ml | Cai | 20
420 | Pipet thẳng vạch nâu 2ml | Cai | 20
421 | Pipet thẳng vạch nâu 5ml | Cai | 60
422 | Pipet thủy tinh 1ml (vạch nâu) Isolab | Cai | 10
423 | Pipet thủy tinh 2ml (vạch nâu) Isolab | Cai | 10
424 | Pipet tự động 100-5000µl | Cai | 1
425 | Plunger seal | Cai | 1
426 | Pre-column Coupler W (PCTFE) | Cai | 2
427 | Purospher® STAR Si (5mm) (250mm – 4.6mm) | Cai | 1
428 | Quả bóp (bo huyết áp) | Cai | 3
429 | Quả bóp cao su (nhỏ) | Cai | 50
430 | Quả bóp cao su F9 | Cai | 42
431 | Ron cao su cho máy bơm chân không | Cai | 7
432 | Ron dao xay khô Philips HR2221/2222/2223 | Cai | 8
433 | Rotor cho van áp suất cao ( Rotor Peek HV 2010 / Rotor sel cho Sil 20ACHT) Mã số: 228-41310-92 | Cai | 2
434 | Rotor van áp suất cao ( Rotor HV ) -Mã số: 228-71780-47 | Cai | 2
435 | Sample Loop Assy 100ul cho HPLC 2030 + 2050 | Cai | 1
436 | Sample Loop Assy 500ul cho HPLC 2030 + 2050 | Cai | 1
437 | seal rotor hpv (Rotor van áp suất cao) | Cai | 1
438 | Tiền cột Lichrocart 4-4 1.50270.0001 | Cai | 1
439 | Túi đựng quần áo hấp | Cuon | 1
440 | Túi hấp tiệt trùng 300mmx100m Mã Lai | Cuon | 1
441 | Vòng đệm Gasket,-03 2PC, code: 228-35097-97 | Cai | 1
442 | Vòng đo mẫu 100ul- Dùng cho LC 2030 ( Sample Loop Assy 100ul ) Mã số: 228-56074-42 | Cai | 10
443 | Xy lanh thủy tinh 5ml (bơm tiêm thủy tinh 5ml) | Cai | 10